# 询 价 函

各公司：

我公司在麻州示范镇改造升级项目现需进行老旧路灯更换、维修现邀请各大供应商进行报价。

报价文件由（附件一）中的工程量清单报价、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，所以材料均须加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林先生   联系电话：15797932631。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年11月13日17时。

一、主要建设内容有：

LED灯头更换

控制器更换

预埋电缆

二、报价条件：

- 响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需报价公司经营范围符合施工内容。报价文件需密封加盖公章。

三、询价内容及要求：

工程量清单

| 工程名称 | 暂定 工程量 | 规格 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED灯头更换 | 50 | 100W | 盏 |  |  | 包工包料，质量符合设计要求。 |
| 控制器更换 | 7 |  | 套 |  |  | 包工包料，质量符合设计要求 |
| 空气开关 | 6 |  | 个 |  |  | 包工包料，质量符合设计要求 |
| 电缆 | 480 | 5*10 | 米 |  |  | 质量符合设计要求 |
| 电缆预埋 | 480 |  | 米 |  |  | 含套管材料、穿线、预埋及路面恢复 |
|  | 合计金额： 元含 %增值税专票 |  |  |  |  |  |

主材需标注注明生产厂家及产地，包含装卸费、运费

按实际工程量*单价结算

（附件一）

报价表

| 工程名称 | 暂定 工程量 | 规格 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED灯头更换 | 50 | 100W | 盏 |  |  | 包工包料，质量符合设计要求。 |
| 控制器更换 | 7 |  | 套 |  |  | 包工包料，质量符合设计要求 |
| 空气开关 | 6 |  | 个 |  |  | 包工包料，质量符合设计要求 |
| 电缆 | 480 | 5*10 | 米 |  |  | 质量符合设计要求 |
| 电缆预埋 | 480 |  | 米 |  |  | 含套管材料、穿线、预埋及路面恢复 |
|  | 合计金额： 元含 %增值税专票 |  |  |  |  |  |

主材需标注注明生产厂家及产地，包含装卸费、运费

按实际工程量*单价结算

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二三年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日